Сводка замечаний к проекту специального технического регламента

«О безопасности оперативно-диспетчерского управления энергосистемами»

| ПРОЕКТ технического регламентА «О безопасности оперативно-диспетчерского управления энергосистемами» | Предложения по внесению изменений (предлагаемая редакция пунктов и статей) | Автор замечаний | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечания общего характера |  |  |  |
|  | уточнить требования по безопасности оперативно-диспетчерского управления энергосистемами, дислоцированного на крупных промышленных предприятиях; в ст.16 проекта регламента (требования к управлению режимами энергосистем) необходимо уточнить, что диспетчер энергосистемы должен давать указания об изменении энергонагрузки не только с учетом параметров электрооборудования, но и с учетом особенностей технологических процессов на соответствующих промышленных предприятиях | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять. Внесены изменения в п. 4 статьи 16, а также в п. 1 и п. 5 статьи 14 |
|  | уточнить определение понятий «ЦДУ» и «энергосистема» применительно к сфере действия данного технического регламента | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Термин ЦДУ в проекте ТР не используется |
|  | уточнить, являются ли диспетчерские пункты объектом технического регулирования, имея в виду, что обычно это только помещения | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять. Вопрос рассмотрен в ТР О безопасности технических систем диспетчерского управления |
|  | дополнить проект регламента недостающими требованиями из действующей ведомственной нормативно-технической документации (в т.ч. ПУЭ и др.) | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Проверено. В проекте ТР учтены все необходимые требования к безопасности оперативно-диспетчерского управления, имеющиеся в действующей НТД |
|  | разукрупнить статьи проекта регламента с целью обеспечения удобства пользования документом | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять. Рассмотреть при окончательном редактировании |
| раздел 1. Общие положения |  |  |  |
| Статья 3. Место настоящего Федерального закона в системе технического регулирования. | Название ст.3 проекта регламента переработать в соответствии с правилами юридической техники, озаглавив её «Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о безопасности оперативно-диспетчерского управления энергосистемами» | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять. |
| Статья 5. Оценка соответствия | В проекте регламента (ст.5) не определены формы оценки соответствия. | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. В статье 5 определено, что «Оценка соответствия объекта регулирования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме государственного контроля (надзора)». |
| Раздел IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО Управления |  |  |  |
| Статья 14. Требования к организации планирования режимов работы энергосистем. |  |  |  |
| вышестоящий диспетчерский центр планирует электроэнергетический режим энергосистемы в закрепленной за ним операционной зоне, включая операционные зоны нижестоящих диспетчерских центров, после чего доводит до их сведения параметры электроэнергетического режима энергосистемы; | Изложить абзац 2 пункта 1 в следующей редакции: вышестоящий диспетчерский центр планирует электроэнергетический режим энергосистемы в закрепленной за ним операционной зоне, включая операционные зоны нижестоящих диспетчерских центров с учётом особенностей электростанций и линий электропередачи, работающих в технологическом процессе промышленных или других потребителей электроэнергии, после чего доводит до сведения нижестоящих диспетчерских центров параметры электроэнергетического режима энергосистемы; | Комиссия по ТЭК НП «Консорциум «Русская сталь» | Принять. |
|  | Дополнить пункт 5 абзацами 4 и 5 следующего содержания: подтверждение параметров производства и передачи электроэнергии для собственного потребления, планируемых промышленными или другими потребителями электроэнергии с использованием электростанций и линий электропередачи, работающих в технологическом процессе этих потребителей; подтверждение параметров производства и передачи электроэнергии для собственного потребления, планируемых промышленными или другими потребителями электроэнергии с использованием электростанций, работающих в технологическом процессе этих потребителей на вторичных энергоресурсах (доменный и коксовый газы и другие вторичные энергоресурсы) или на местных отходах топлива; | Комиссия по ТЭК НП «Консорциум «Русская сталь» | Принять. |
| Статья 16. Требования к управлению режимами энергосистем |  |  |  |
|  | Дополнить абзац 4 пункта 4 фразой: Причём применительно к электростанциям, работающим в технологическом процессе промышленных или других потребителей электроэнергии, величины технического минимума нагрузки и скорости её снижения до этого минимума должны быть согласованы с системным оператором и соответствующими потребителями на уровнях, допустимых по условиям осуществления технологических процессов, в которых работают эти электростанции. | Комиссия по ТЭК НП «Консорциум «Русская сталь» | Принять. |
|  | Дополнить пункт 4 абзацем следующего содержания: Системный оператор обязан по соответствующему запросу потребителя электрической или тепловой энергии сообщать ему необходимую информацию обо всех вынужденных фактических отклонениях от заданного диспетчерского графика, затрагивающих энергоснабжение этого потребителя. | Комиссия по ТЭК НП «Консорциум «Русская сталь» | Принять. |