Российская Федерация

Федеральный закон

«О БЕЗОПАСНОсти теплоснабжения»

# Глава 1. Общие положения

### Статья 1. Цели настоящего федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон принят в целях:

защиты жизни и здоровья граждан;

охраны окружающей среды;

имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества.

2. Применение настоящего Федерального закона в иных целях не допускается.

### Статья 2. Сфера применения настоящего федерального закона

1. Настоящий федеральный закон является специальным техническим регламентом и принят в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

2. Настоящий федеральный закон устанавливает:

минимальные необходимые обязательные требования к объекту технического регулирования;

правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона;

правила и формы оценки соответствия объекта технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона.

3. Объектами регулирования настоящего федерального закона являются  процессы эксплуатации систем теплоснабжения.

### Статья 3. Основные понятия

Для целей применения настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

источник теплоты – теплогенерирующая энергоустановка или их совокупность, в которой производится нагрев теплоносителя за счет передачи теплоты сжигаемого топлива, а также путем электронагрева или другими, в том числе нетрадиционными способами, участвующая в теплоснабжении потребителей;

надежность теплоснабжения – состояние, при котором отсутствует недопустимый риск прекращения теплоснабжения;

потребитель тепловой энергии – лицо, заключившее договор теплоснабжения с теплоснабжающей организацией;

процесс эксплуатации систем теплоснабжения – совокупность действий по реализации, поддержке и восстановлению качества систем теплоснабжения;

система теплопотребления – комплекс тепловых энергоустановок с соединительными трубопроводами и (или) тепловыми сетями, которые предназначены для обеспечения одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

система теплоснабжения – совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления;

тепловая энергоустановка - энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя;

теплогенерирующая установка – тепловая энергоустановка, предназначенная для выработки тепловой энергии;

теплоноситель – движущаяся жидкая или газообразная среда, используемая для осуществления процесса теплообмена;

тепловая сеть – совокупность устройств и сооружений, предназначенных для передачи потребителям и распределения между ними теплоносителя и тепловой энергии;

теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая теплоснабжение;

теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергией;

эксплуатация систем теплоснабжения – стадия жизненного цикла систем теплоснабжения, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается их (систем) качество;

эксплуатирующая организация – организация, осуществляющая эксплуатацию системы теплоснабжения или ее отдельного участка (элемента).

### Статья 4. Правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона

1. Идентификация объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона осуществляется путем сравнения характеристик процесса и существенных признаков объекта технического регулирования.

Процесс может быть идентифицирован в качестве объекта технического регулирования, если его характеристики соответствуют всем существенным признакам объекта регулирования.

2. Существенными следует считать следующие признаки:

наличие системы теплоснабжения;

наличие стадии жизненного цикла,  на которой реализуется и (или) поддерживается, восстанавливается качество системы теплоснабжения.

3. Идентификации технологического процесса предшествует идентификация производственного объекта, на котором осуществляется данный процесс.

4. Производственный объект может быть идентифицирован в качестве системы теплоснабжения, если его характеристики соответствуют всем нижеприведенным признакам:

объект представляет собой совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления;

объект выполняет функцию обеспечения потребителей тепловой энергией.

# Глава 2. Обязательные требования к объекту регулирования

Статья 5. Организация эксплуатации систем теплоснабжения

1. Для эксплуатации участка (элемента) системы теплоснабжения, находящего в ведении эксплуатирующей организации, в данной организации должна быть создана энергослужба,  укомплектованная квалифицированным теплоэнергетическим персоналом. Допускается осуществлять эксплуатацию персоналом привлеченной специализированной организации.

2. Эксплуатация участка (элемента) системы теплоснабжения должна осуществляться под руководством ответственного лица и его заместителя, назначаемых из числа управленческого персонала и специалистов эксплуатирующей организации распоряжением её руководителя.

3. Распорядительным документом руководителя эксплуатирующей организации устанавливаются границы ответственности производственных подразделений за эксплуатацию отдельных тепловых энергоустановок.

4. Разграничение ответственности за эксплуатацию отдельных участков (элементов) системы теплоснабжения между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями определяется заключенным между ними договором теплоснабжения.

5. Эксплуатирующая организация должна обеспечить содержание систем теплоснабжения в работоспособном состоянии в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, требований безопасности  и охраны труда, соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности в процессе эксплуатации оборудования и сооружений, а также других нормативно-технических документов.

Статья 6. Обеспечение надежного теплоснабжения

1. Теплоснабжающая организация обязана своевременно предпринимать все зависящие от нее меры для обеспечения подачи потребителям тепловой энергии в соответствии с параметрами, установленными договорами теплоснабжения.

2. В случаях, когда меры, предпринятые теплоснабжающей организацией в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, недостаточны для обеспечения надежного теплоснабжения, теплоснабжающая организация обязана незамедлительно уведомить об этом потребителей тепловой энергии, указав возможные масштабы, сроки и причины нарушения теплоснабжения.

3. Потребители тепловой энергии обязаны соблюдать технические условия теплопотребления, установленные договорами теплоснабжения, а при невозможности их соблюдения – незамедлительно уведомить об этом теплоснабжающую организацию.

4. Теплоснабжающая организация обязана осуществлять систематический контроль за соблюдением потребителями тепловой энергии технических условий теплопотребления.

5. Присоединение новых потребителей к тепловым сетям теплоснабжающей организации допускается только при наличии у источника теплоты резерва мощности и резерва пропускной способности магистралей тепловой сети.

Статья 7. Защита жизни и здоровья людей

1. Эксплуатация систем теплоснабжения должна быть организована так, чтобы она не приводила к возникновению угрозы жизни или здоровью людей.

Должны быть приняты все необходимые меры, предотвращающие следующие опасные последствия:

ожоги;

взрывы;

пожары;

отравление вредными веществами.

2. Отдельные участки (элементы) тепловой сети, представляющие повышенную опасность для жизни или здоровья людей, должны быть выявлены, ясно обозначены в местах их расположения и защищены от случайного проникновения.

Статья 8. Защита имущества третьих лиц

Эксплуатация систем теплоснабжения должна быть организована так, чтобы она не приводила к повреждению имущества третьих лиц.

Должны быть приняты все необходимые меры, предотвращающие следующие опасные последствия:

повреждение имущества вследствие перепадов давления в тепловых сетях;

повреждение имущества вследствие возникновения вибраций;

повреждение имущества вследствие потерь теплоносителя из тепловых сетей;

повреждение имущества вследствие химического воздействия теплоносителя;

повреждение имущества вследствие замерзания теплоносителя в тепловых сетях.

Статья 9. Защита окружающей среды

Эксплуатация систем теплоснабжения должна быть организована так, чтобы она не приводила к негативному воздействию на окружающую среду сверх нормативов, установленных техническим законодательством.

Статья 10. Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций

1. Каждая эксплуатирующая организация должна обеспечивать постоянную методическую, техническую и организационную готовность к предотвращению аварийных ситуаций, могущих возникнуть в процессе эксплуатации элемента (участка) системы теплоснабжения, находящегося в ее ведении.

2. На случай возникновения аварийных ситуаций в эксплуатирующей организации должен быть разработан и доведен до всех ответственных лиц план ликвидации аварийных ситуаций.

План ликвидации аварийных ситуаций должен быть согласован с теплоснабжающей организацией.

3. Мероприятия теплоснабжающей организации, предусмотренные для ликвидации аварийных ситуаций, затрагивающих надежность теплоснабжения потребителей, должны быть согласованы с соответствующими органами местного самоуправления.

4. Ликвидация аварии или ее последствий должна вестись так, чтобы минимизировать возможный ущерб в первую очередь для жизни (здоровья) людей и надежности теплоснабжения, во вторую очередь – для системы теплоснабжения, в третью очередь – для имущества третьих лиц.

# Глава 3. Оценка соответствия

### Статья 11. Форма и порядок оценки соответствия объекта регулирования требованиям настоящего Федерального закона

1. Оценка соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме государственного контроля (надзора).

2. Оценка соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» и с учетом требований, установленных настоящей статьей.

3. Оценка соответствия осуществляется федеральным органом государственной власти в области промышленного надзора.

4. Оценка соответствия осуществляется периодически, но не чаще одного раза в три года.

# Глава 4. Заключительные положения

### Статья 12. Вступление в силу настоящего федерального закона

Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.