Сводка замечаний к проекту специального технического регламента

«О безопасности теплоснабжения»

| ПРОЕКТ технического регламентА «О безопасности теплоснабжения» | Предложения по внесению изменений (предлагаемая редакция пунктов и статей) | Автор замечаний | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечания общего характера |  |  |  |
|  | проект технического регламента чрезмерно краток и поверхностен. Дополнить проект регламента недостающими требованиями по безопасности теплоснабжения из действующей ведомственной нормативно-технической документации; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Указанные НТД содержат технологические и конструктивные решения, которых, согласно ст. 7 федерального закона «О техническом регулировании», не должно содержаться в тексте технического регламента. |
|  | в проекте регламента отсутствует статья «Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о безопасности теплоснабжения», что не соответствует правилам юридической техники | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Не существует отдельного законодательства в сфере технического регулирования в области безопасности теплоснабжения. |
|  | в проекте регламента отсутствуют нормы о конкретных способах государственного контроля (надзора) за безопасностью эксплуатации систем теплоснабжения. | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. В регламенте определено (ст. 11, что формой оценки соответствия является государственный контроль (надзор). Глава 6 федерального закона «О техническом регулировании» не предусматривает способов государственного контроля. Кроме того, этой главой установлены правила осуществления государственного контроля (надзора), по этим правилам он и должен осуществляться, о чем в статье 11 проекта и указано. |
|  | в проекте технического регламента юридически некорректно (тавтологично) определены теплоснабжающая организация и эксплуатирующая организация (ст.3) | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Статья 3 проекта устанавливает разные термины, из которых следует, что теплоснабжающая организация осуществляет собственно процесс теплоснабжения, а эксплуатирующая организация –эксплуатацию системы теплоснабжения или ее отдельного участка (элемента). |
|  | в проекте регламента нет конкретных требований по экологической безопасности теплоснабжения (ст.9); | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. В действующих нормативно-технических документах отсутствуют специфические требования к эксплуатации систем теплоснабжения, направленные на обеспечение экологической безопасности. В этом смысле процесс эксплуатации систем теплоснабжения должен соответствовать общим нормам экологической безопасности, которые установлены в ином регламенте. |
|  | название регламента неполностью соответствует его содержанию. Неясно, почему в проекте регламента отсутствуют требования по безопасности к проектированию, строительству, ремонту, демонтажу теплосетей. | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Техническое задание на разработку проекта регламента не предусматривает разработку требований проектирования и строительства систем теплоснабжения. После консультаций с РАО "ЕЭС России" решено, что необходим отдельный регламент, рабочее название которого может звучать как «О безопасности систем теплоснабжения», куда и войдут нормы проектирования и строительства тепловых энергоустановок. |
|  | Теплоснабжение промышленного предприятия часто осуществляется как от внешнего, так и от собственного теплогенерирующего источника. При этом, предприятие одновременно является и потребителем тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по отношению к многочисленным, в том числе градообразующим, субабонентам. Оно же выступает (полностью или частично) и эксплуатирующей организацией. Функции и ответственность за безопасное теплоснабжение должны быть четко разграничены. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Разграничение функций – не предмет регулирования данного федерального закона. Кроме того, предприятие подпадает под действие настоящего регламента по факту, если оно осуществляет процесс теплоснабжения. При этом оно может быть и эксплуатирующей организацией, и собственником теплогенерирующего источника. |
|  | Проектом игнорируются изменения в организации отношений в области теплоснабжения, вытекающие из Жилищного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. Замечание неконкретно. Автор не указал, каким именно нормам жилищного и градостроительного законодательства противоречат нормы настоящего регламента. |
|  | В первую очередь, необходимо отметить, что закрепленные в Проекте требования, сформулированы в недопустимой абсолютной модальности и в то же время достаточно бессодержательно. Например, в соответствии со статьей 7 Проекта «эксплуатация систем теплоснабжения должна быть организована так, чтобы она не приводила к возникновению угрозы жизни или здоровью людей». Однако необходимо понимать, что системы теплоснабжения, в которых используются топливо, оборудование с высоким давлением, теплоносители с высокими температурами, являются изначально источниками повышенной опасности. Полностью исключать риск возникновения угрозы здоровью людей означает обязать создавать супердорогостоящие системы теплоснабжения, которые и в этом случае не смогут пройти оценку соответствия такому требованию регламента, так как в настоящее время не существует систем и их элементов, которые могли бы быть абсолютно безопасны. Аналогичные по характеру требования содержатся и в иных статьях регламента. Данные нормы должны быть сформулированы исходя из анализа и оценки допустимых рисков эксплуатации систем теплоснабжения. В основном в Проекте содержаться организационные требования, непосредственно не регулирующие безопасность эксплуатации, и требования к процессам взаимодействия теплоснабжающих организаций с потребителями и органами местного самоуправления. В регламенте практически нет ни одного содержательного требования к процессам эксплуатации систем теплоснабжения. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принять. Текст требует редактирования. |
| Глава 1. Общие положения |  |  |  |
| Статья 1. Цели настоящего федерального закона. | Установленные проектом технического регламента цели не соответствуют целям, которые устанавливает ФЗ «О техническом регулировании»: «Технические регламенты принимаются в целях: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей» (статья 6 ФЗ «О техническом регулировании») Необходимо откорректировать цели принятия технического регламента в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании». | Концерн «Росэнергоатом» | Отклонить. Автор поправки считает, что необходимо дополнить цели пунктом о предупреждении действий, вводящих в заблуждение приобретателей. Но данный проект, как регулирующий процесс, не может иметь такой цели, так как приобретатели могут быть введены в заблуждение только в отношении продукции. |
| Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона |  |  |  |
| 2. Настоящий федеральный закон устанавливает: минимальные необходимые обязательные требования к объекту технического регулирования; правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона; правила и формы оценки соответствия объекта технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона. | В п.2 ст.2 проекта декларируется, что Стандарт устанавливает минимальные необходимые обязательные требования к объекты регулирования. Совершенно очевидно, что в этом наборе слов отражаются многие последующие подходы к формулированию требований стандарта: обязательность требований Стандарта очевидна по определению; необходимость требований к объекту регулирования – условие возникновения Стандарта; наконец – минимизация требований к объекту регулирования – непреложное экономическое условие. Требования Стандарта должны быть необходимыми и достаточными; с этой точки зрения все существенное содержание Стандарта должно быть дополнительно проработано и дополнено. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. Во-первых, речь идет о техническом регламенте, а не о Стандарте. В связи с этим, в нем должны быть сформулированы минимально необходимые требования, а не конкретные конструктивные и технологические решения, которые как раз может предложить Стандарт. |
| 3. К объекту регулирования настоящего Федерального закона относятся процессы эксплуатации систем теплоснабжения. | Несмотря на то, что п.2 ст.2 декларирует установление требований к объекту регулирования, объект не указан. В п.2 той же статьи указывается, что «К объекту регулирования о т н о с я т с я процессы эксплуатации систем теплоснабжения»: не являются объектом регулирования, а лишь относится к нему; «процессы эксплуатации» четкого определения не имеют. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Принять. |
| 3. К объекту регулирования настоящего Федерального закона относятся процессы эксплуатации систем теплоснабжения. | Представляется целесообразным детализировать объекты технического регулирования настоящего технического регламента. | Концерн «Росэнергоатом» | Отклонить. Объект настоящего регламента единый – процесс эксплуатации систем теплоснабжения. А в определении системы теплоснабжения перечислены такие системы: источники теплоты, тепловые сети, системы теплопотребления. Дальнейшей детализации для применения настоящего регламента не требуется. |
|  | Среди объектов регулирования названы устройства тепловых сетей, но не названы и сооружения на тепловых сетях, например, насосные перекачивающие станции. | НП «Гидроэнергетика», Серков В.С. | Принять. |
|  | В соответствии со статьей 2 Проекта к объекту регулирования регламента относятся процессы эксплуатации систем теплоснабжения. Действительно, равновесное состояние большинства систем теплоснабжения в России достигнуто в настоящее время за счет существующей системы требований к эксплуатации систем теплоснабжения и, прежде всего, требований к организации аварийно-восстановительных, текущих и капитальных ремонтов (так же как и к элементам системы технического обслуживания и ремонта). Законодательное закрепление этих норм весьма важно. И в этом смысле требования к организации эксплуатации являются определяющими. Однако безопасность, как свойство технического объекта, подлежащего регулированию, только поддерживается при его эксплуатации, а закладывается при проектировании и обеспечивается при строительстве. Данный регламент является фактически единственным, устанавливающим обязательные требования в сфере теплоснабжения, при этом безопасность в данной отрасли не может гарантироваться только надлежащей эксплуатацией элементов системы теплоснабжения. По данным анализа повреждения на тепловых сетях около 43% всех выявленных повреждений было связано с нарушениями регламентов при строительстве объектов систем теплоснабжения. Кроме того, технический прогресс в системах теплоснабжения будет существенно сдерживаться, если все усилия профессионалов будут направлены только на организацию аварийно-восстановительных работ. В большинстве стран, построивших системы централизованного теплоснабжения, в последние 30 лет значительные усилия были направлены на создание систем теплоснабжения с заданными свойствами элементов, позволяющими осуществлять эксплуатацию без значительных затрат на организацию аварийно-восстановительных работ, а, прежде всего, за счет интеллектуализации структуры управления безопасностью теплоснабжения. В значительной степени централизованные системы теплоснабжения бывших социалистических республик, вступивших в ЕС, были реорганизованы в сторону поддержания безопасности без интенсификации аварийно-восстановительных работ. Как правило, такая реорганизация была выполнена этими странами за счет введения различного рода регламентов (европейских директив), регулирующих процесс проектирования и строительства систем теплоснабжения. Таким образом, технический регламент «О безопасности теплоснабжения» должен являться комплексным актом технического регулирования в отрасли и устанавливать требования как ко всей совокупности элементов системы теплоснабжения и процессам, обеспечивающим их функционирование, так и устройству и эксплуатации самой системы как единого объекта регулирования. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. Техническое задание на разработку проекта регламента не предусматривает разработку требований проектирования и строительства систем теплоснабжения. После консультаций с РАО "ЕЭС России" решено, что необходим отдельный регламент, рабочее название которого может звучать как «О безопасности систем теплоснабжения», куда и войдут нормы проектирования и строительства тепловых энергоустановок. |
| Статья 3. Основные понятия |  |  |  |
| аварийная ситуация (авария) – технологическое нарушение, угрожающее жизни или здоровью людей, сохранности имущества, окружающей среде или надежности теплоснабжения; | Определение понятия «авария» не соответствует Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Принять. авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ; |
| аварийная ситуация (авария) – технологическое нарушение, угрожающее жизни или здоровью людей, сохранности имущества, окружающей среде или надежности теплоснабжения; | Определение понятия «авария» не соответствует Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принять. авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ; |
| Статья 4. Правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона. | В настоящей статье правила идентификации не устанавливаются, а дается отсылка к статье 3 настоящего проекта, где должны быть существенные признаки объектов. Однако указанная статья не содержит никаких признаков, тем более существенных. Необходимо дать идентификационные признаки объекта технического регулирования. | Концерн «Росэнергоатом» | Принять. |
|  | Отсутствие четко сформулированного объекта регулирования неизбежно приводит к тому, что п.2 ст.4 в части признания существенными для идентификации объекта регулирования отсылает к статье 3 (данная статья носит название «Основные понятия» и содержит не признаки объекта, а определения применяемых в Регламенте понятий). | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Принять. |
| # ГЛАВА 2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ РЕГУЛИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Статья 5. Организация эксплуатации систем теплоснабжения. | Организация эксплуатации не может быть объектом технического регулирования. | Концерн «Росэнергоатом» | Отклонить. Организация эксплуатации и не является объектом регулирования настоящего технического регламента. Это наименование одной из статей проекта. |
| 1. Для эксплуатации участка (элемента) системы теплоснабжения, находящего в ведении эксплуатирующей организации, в данной организации должна быть создана энергослужба, укомплектованная квалифицированным теплоэнергетическим персоналом. Допускается осуществлять эксплуатацию персоналом привлеченной специализированной организации. | Формулировка «укомплектованная квалифицированным теплоэнергетическим персоналом» требует уточнения: имеющим специальное техническое образование, прошедшее обучение и где ?; укомплектованная – количеством человек по штатному расписанию или наличием конкретных служб?; | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Формулировка взята из Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (п.2.1.1.) |
| 4. Разграничение ответственности за эксплуатацию отдельных участков (элементов) системы теплоснабжения между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями определяется заключенным между ними договором теплоснабжения. | «Разграничение ответственности за эксплуатацию» К каждому договору теплоснабжения в обязательном порядке должны быть приложены акты или схемы границ балансовой принадлежности сторон. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Вопросы регулирования положений договора теплоснабжения не являются предметом настоящего регламента. |
|  | Дополнить статью пунктом следующего содержания: Эксплуатирующая организация должна обеспечить содержание систем теплоснабжения в работоспособном состоянии в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, требований безопасности и охраны труда, соблюдение требований промышленной и пожарной безопасности в процессе эксплуатации оборудования и сооружений, а также других нормативно-технических документов. (п. 2.2.1. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок») | ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» | Принять. |
| Статья 6. Обеспечение надежного теплоснабжения. | Статья содержит практически бесполезные указания типа: -«теплоснабжающая организация обязана своевременно предпринимать все зависящие от нее меры»; -«потребители тепловой энергии обязаны соблюдать технические условия теплопотребления» -«теплоснабжающая организация обязана осуществлять систематический контроль». | Концерн «Росэнергоатом» | Отклонить. Данные указания не являются бесполезными, так как обязывают теплоснабжающие организации выполнять определенные действия для обеспечения безопасности процесса. Организация систематического контроля и соблюдение технических условий как раз и являются такими требованиями. |
| 2. В случаях, когда меры, предпринятые теплоснабжающей организацией в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, недостаточны для обеспечения надежного теплоснабжения, теплоснабжающая организация обязана незамедлительно уведомить об этом потребителей тепловой энергии, указав возможные масштабы, сроки и причины нарушения теплоснабжения. 3. Потребители тепловой энергии обязаны соблюдать технические условия теплопотребления, установленные договорами теплоснабжения, а при невозможности их соблюдения – незамедлительно уведомить об этом теплоснабжающую организацию. | Формулировка «Меры, недостаточные для надежного теплоснабжения» не отвечает на вопрос: при каких обстоятельствах теплоснабжающая организация может допустить срыв надежного теплоснабжения? По нашему мнению, это может произойти только в согласованных условиями договора теплоснабжения форс-мажорных обстоятельствах. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Организация не вправе допустить срыва надежного теплоснабжения. Но эта норма устанавливает, что должна делать организация в случае наступления такого срыва, то есть на нее возлагаются дополнительные обязанности. |
| 4. Теплоснабжающая организация обязана осуществлять систематический контроль за соблюдением потребителями тепловой энергии технических условий теплопотребления. | Это - функция соответствующей службы Ростехнадзора | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Систематический контроль – функция самого предприятия и осуществляется она в интересах самого предприятия. Надзорный орган осуществляет контроль на стадии оценки соответствия в виде гос.контроля (надзора) |
| 5. Присоединение новых потребителей к тепловым сетям теплоснабжающей организации допускается только при наличии у источника теплоты резерва мощности и резерва пропускной способности магистралей тепловой сети. | Присоединение новых потребителей к тепловым сетям теплоснабжающей организации допускается только с ее разрешения и после выдачи технических условий. Наличие резерва мощности и увеличение пропускной способности может быть одним из мероприятий выдаваемых ТУ. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Формулировка взята из Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (п.6.2.1.) |
| Статья 7. Защита жизни и здоровья людей. | Настоящая статья содержит практически бесполезные указания: « Эксплуатация систем теплоснабжения должна быть организована так, чтобы она не приводила к возникновению угрозы жизни или здоровью людей. Должны быть приняты все необходимые меры, предотвращающие следующие опасные последствия: ожоги; взрывы; пожары; отравление вредными веществами». Абсолютно бесполезный норматив (правильнее лозунг) как для эксплуатанта, так и для контролирующей эксплуатацию организации. | Концерн «Росэнергоатом» | Принять. Текст требует редактирования. |
| 1. Эксплуатация систем теплоснабжения должна быть организована так, чтобы она не приводила к возникновению угрозы жизни или здоровью людей. Должны быть приняты все необходимые меры, предотвращающие следующие опасные последствия: ожоги; взрывы; пожары; отравление вредными веществами. | «Эксплуатация систем теплоснабжения должна быть организована так, чтобы она исключала возможность возникновения угрозы жизни и здоровья людей. Должны быть приняты все необходимые меры, предотвращающие опасные последствия: травмы, аварии, экологические последствия». | ОАО «СИБУР Холдинг» | Принять. Текст требует редактирования. |
| 2. Отдельные участки (элементы) тепловой сети, представляющие повышенную опасность для жизни или здоровья людей, должны быть выявлены, ясно обозначены в местах их расположения и защищены от случайного проникновения. | Необходимо уточнить формулировку: критерии определения участка с повышенной опасностью; способ обозначения (знак, символ – какой? Чему соответствовать?). | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Излишняя детализация на уровне федерального закона не требуется. |
| Статья 8. Защита имущества третьих лиц. | Настоящая статья содержит практически бесполезные указания типа: Эксплуатация систем теплоснабжения должна быть организована так, чтобы она не приводила к повреждению имущества третьих лиц. | Концерн «Росэнергоатом» | Принять. Текст требует редактирования. |
| ### Статья 9. Защита окружающей среды. | Настоящая статья содержит практически бесполезные указания: «Эксплуатация систем теплоснабжения должна быть организована так, чтобы она не приводила к негативному воздействию на окружающую среду сверх нормативов, установленных техническим законодательством». | Концерн «Росэнергоатом» | Отклонить. Данные указания не являются бесполезными, так как обязывают теплоснабжающие организации выполнять определенные действия по соблюдению нормативов, установленных техническим законодательством. |
| Статья 10. Предотвращение и ликвидация аварийных последствий. | Предотвращение и ликвидация последствий не является объектом технического регулирования в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании». Кроме того, не является объектом технического регулирования в соответствии с настоящим проектом. Статью необходимо исключить. | Концерн «Росэнергоатом» | Отклонить. Предотвращение и ликвидация последствий и не являются объектом регулирования настоящего технического регламента. Это наименование одной из статей проекта. |
| 1. Каждая эксплуатирующая организация должна обеспечивать постоянную методическую, техническую и организационную готовность к предотвращению аварийных ситуаций, могущих возникнуть в процессе эксплуатации элемента (участка) системы теплоснабжения, находящегося в ее ведении. | Каждая эксплуатирующая организация должна обеспечивать в пределах своих границ балансовой принадлежности систем теплоснабжения исключение случаев возникновения аварийных ситуаций. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Формулировка разработчиков более полная и емкая. |
| 1. Каждая эксплуатирующая организация должна обеспечивать постоянную методическую, техническую и организационную готовность к предотвращению аварийных ситуаций, могущих возникнуть в процессе эксплуатации элемента (участка) системы теплоснабжения, находящегося в ее ведении. | Нет оснований для выделения в отдельные субъекты эксплуатационных организаций и теплоснабжающих организаций: управляемость процессов, регулируемых Регламентом, от этого только проигрывает. Во всяком случае, реализация п.1 ст.10 входит в тупиковую ситуацию. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. Проект устанавливает разные термины, из которых следует, что теплоснабжающая организация осуществляет собственно процесс теплоснабжения, а эксплуатирующая организация –эксплуатацию системы теплоснабжения или ее отдельного участка (элемента). |
| 2. На случай возникновения аварийных ситуаций в эксплуатирующей организации должен быть разработан и доведен до всех ответственных лиц план ликвидации аварийных ситуаций. План ликвидации аварийных ситуаций должен быть согласован с теплоснабжающей организацией. | В каждой эксплуатирующей организации должен быть составлен план тренировок по ПЛА (что и является методической, технической и организационной готовностью ликвидации аварий). По нашему мнению эксплуатирующая организация должна согласовывать ПЛА с теплоснабжающей организацией только для очень крупных потребителей тепла, аварии в чьих системах теплоснабжения могут привести к нарушению технологического режима теплоснабжающей организации. | ОАО «СИБУР Холдинг» | Отклонить. Излишняя детализация и применение технологический решений, что недопустимо в техническом регламенте. |
| 4. Ликвидация аварии или ее последствий должна вестись так, чтобы минимизировать возможный ущерб в первую очередь для жизни (здоровья) людей и надежности теплоснабжения, во вторую очередь – для системы теплоснабжения, в третью очередь – для имущества третьих лиц. | Трудно дать оценку такому фрагменту, как содержание п.4 ст.10 «предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций», который устанавливает три очереди ликвидации аварий: I - жизнь (здоровье) людей; надежность теплоснабжения; II - системы теплоснабжения; III - имущество третьих лиц. | ЗАО «Роскоммунэнерго» В.В. Михайлов, Г.М. Скольник | Отклонить. Данная статья устанавливает приоритеты при ликвидации аварийных ситуаций. |
| ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. | Содержательная часть отсутствует | Концерн «Росэнергоатом» | Отклонить. Статья устанавливает срок введения в действие регламента, согласно требованиям федерального закона «О техническом регулировании». Если автор поправки считает, что срок введения закона в действие – норма бессодержательная, то он ставит под сомнение всю систему законотворческой деятельности государства. |