Сводка замечаний к проекту специального технического регламента

«О  БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОСООРУЖЕНИЙ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ»

| ПРОЕКТ технического регламентА «О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОСООРУЖЕНИЙ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ» | Предложения по внесению изменений (предлагаемая редакция пунктов и статей) | Автор замечаний | Заключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Замечания общего характера |  |  |  |
|  | проект регламента неполон, в него необходимо включить все действующие требования по безопасной эксплуатации гидросооружений и гидротехнического оборудования электрических станций; | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Указанные НТД содержат технологические и конструктивные решения, которых, согласно ст. 7 федерального закона «О техническом регулировании», не должно содержаться в тексте технического регламента. |
|  | гидроэлектростанции являются объектом особой охраны, однако в проекте регламента соответствующих требований нет | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Объекты особой охраны являются предметом регулирования иного технического регламента, направленного на установление защиты от терроризма. |
|  | объекты регулирования данного технического регламента не соответствуют названию регламента: в наименовании и ч.1 ст.4 (идентификация) речь идет о процессе эксплуатации оборудования, а в ч.3 ст.2 (сфера применения и объекты регулирования технического регламента) упоминается также продукция гидротехническое оборудование. Соответственно, нужно уточнить, что относится к объекту регулирования данного технического регламента либо изменить наименование регламента | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять. |
|  | в проекте регламента не определены субъекты соответствующих правоотношений (кроме контрольно-надзорного органа) | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. Невозможно определить закрытый перечень субъектов, так как обязанности по настоящему регламенту возникают по факту осуществления процесса эксплуатации соответствующего оборудования. Это может относиться и к собственникам, и к эксплуатирующим организациям. |
|  | разукрупнить статьи проекта регламента для удобства пользования | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Принять. |
|  | В регламенте не соблюден принцип адресности требований (например, невозможно определить, кто должен выполнять требования по эксплуатации водохранилищ, которые могут эксплуатироваться не только ГЭС, но и иными пользователями). | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. Требования по эксплуатации водохранилищ должны выполнять те, кто осуществляет эксплуатацию водохранилищ. |
|  | Многие требования являются неопределенными, например: «Крупнообломочный материал упорных призм, подвергающийся сезонному замораживанию и оттаиванию, должен отвечать нормативным (проектным) показателям по морозостойкости и через каждые 10 - 15 лет эксплуатации подлежит испытанию на механическую и сдвиговую прочность.» «Аэрационные устройства напорных водоводов должны быть надежно утеплены и при необходимости оборудованы системой обогрева.» Использование примерных или оценочных категорий при формулировании требований технического регламента существенно затруднит практическое применение технического регламента. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принять. |
|  | Значительная часть содержащихся в регламенте требований не имеет никакой специфики, связанной с гидротехникой, или с производством работ в электроэнергетике, и может быть отнесена к любому оборудованию (например, блок, связанный с выдачей нарядов и допуском). | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. В настоящее время не существует регламентов, где эти общие требования были бы учтены. |
|  | В электроэнергетике не используется термин «гидротехническое оборудование». Его определение в «Основных понятиях» отсутствует. Более того, во всем тексте регламента этот термин использован только в названии и в статье, определяющей объекты регулирования. | НП «Гидроэнергетика», Серков В.С. | Принять. |
|  | Раздел «Основные понятия» нуждается в серьезном осмыслении и доработке. Определения одних и тех же понятий в разных регламентах, относящихся к деятельности одной отрасли, должны быть одинаковыми. В первую очередь должны быть даны определения объектов регулирования, поскольку именно статья 3, как следует из статьи 4, должна определить их основные признаки. | НП «Гидроэнергетика», Серков В.С. | Принять. |
| раздел 1. Общие положения |  |  |  |
| ### Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона |  |  |  |
|  | В соответствии со статьей 2 Проекта к объекту регулирования регламента относятся процессы эксплуатации гидросооружения и гидротехническое оборудование электрических станций. Таким образом, в определении объекта смешаны процессы эксплуатации и продукция, что противоречит наименованию и предмету регулирования регламента. В Проекте не дано определение гидротехнического оборудования, что не позволяет точно идентифицировать объект регулирования регламента. Данный термин вообще не используется в электроэнергетике. Более того, во всем тексте регламента этот термин использован только в названии и в статье, определяющей объекты регулирования. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Принять. |
| ### Статья 4. Правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона | В законопроекте некорректно описаны правила идентификации объекта. Так, в соответствии со ст. 4 процесс может быть идентифицирован, если его характеристики соответствуют всем существенным признакам объекта регулирования. При раскрытии понятия «существенные признаки» дается ссылка на ст.3, в которой содержится глоссарий. Следует определить понятие «существенные признаки» в целях проведения идентификации объекта. Законопроектом предусматривается, что идентификация проводится путем сравнения характеристик процесса и существенных признаков объекта. Однако в данном случае непонятно, с чем они должны сравниваться. В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» должна устанавливаться тождественность характеристик продукции ее существенным признакам. Также неясно, какое лицо осуществляет такую идентификацию. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева |  |
| Статья 5. Оценка соответствия | в проекте регламента (ст.5) не определены конкретные формы государственного контроля (надзора) | Общественный совет по техническому регулированию при Минпромэнерго России | Отклонить. В регламенте определено (ст. 5), что формой оценки соответствия является государственный контроль (надзор). Глава 6 федерального закона «О техническом регулировании» не предусматривает форм государственного контроля. Кроме того, этой главой установлены правила осуществления государственного контроля (надзора), по этим правилам он и должен осуществляться, о чем в статье 5 проекта и указано. |
|  | В законопроекте указано, что оценка соответствия осуществляется в форме государственного контроля (надзора) не чаще одного раза в три года. Представляется целесообразным более детально описать процесс государственного контроля: в каких случаях он применятся, каких объектов регулирования касается, в какой форме осуществляется и т.д. | Центр управления реформированием РАО "ЕЭС России" (ЦУР РАО "ЕЭС России"), Е.А. Медведева | Отклонить. В главе 6 федерального закона «О техническом регулировании» установлены правила осуществления государственного контроля (надзора), по этим правилам он и должен осуществляться, о чем в статье 5 проекта и указано. И оценка соответствия в форме государственного контроля осуществляется в отношении объектов регулирования настоящего регламента, указанных в статье 2 проекта. |