ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект специального технического регламента «О безопасности систем тягового электроснабжения», разработчик ФГУП ВНИИЖТ МПС России

Рассмотрен представленный проект специального технического регламента «О безопасности систем тягового электроснабжения» и отмечено следующее.

Документ не отвечает ряду требований федерального закона «О техническом регулировании» по следующим основаниям.

По сути, отсутствуют конкретные минимально необходимые  требования безопасности к объектам технического регулирования, перечисленные в  п. 1. ст. 7  Закона.

Документ устанавливает, что продукция, прошедшая обязательное подтверждение соответствия, может быть выпущена на рынок. В то время как технический регламент вообще не должен содержать требования, регулирующие предпринимательскую деятельность.

В проекте отсутствуют правила идентификации объектов технического регулирования. Перечисленные в статье 1.4. правила идентификации таковыми не являются. Чтобы подтверждать соответствие продукции, необходимо эту продукцию сначала идентифицировать, как подлежащую идентификации. Разработчики некорректно интерпретировали понятие идентификации, придав ему смысл понятия «подтверждение соответствия».

Статья 1.5. «Общие положения для размещения продукции на рынке»  целиком не соответствует требованиям о содержании технического регламента. Требования технического регламента имеют целью обеспечение безопасности  продукции, но не имеют отношения к выпуску продукции на рынок. Необходимо исключить все нормы, не относящиеся к маркировке продукции и к предоставлению информации о ней (а именно – статьи 1.5.1, 1.5.4, 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7, 1.5.8 проекта) из данной статьи, а оставшиеся пункты включить в статью 2.1., касающуюся непосредственно вопросов информации и маркировки.

Основные технические требования к безопасности продукции, по неясной причине отнесены к главе 2.2. «Существенные условия». Перечисленные в Приложении 2 требования безопасности не содержат собственно технических норм, при соответствии которым продукция может считаться безопасной. Все содержание приложения сводится к тому, что «всё должно быть безопасно», так как там отсутствуют показатели, которым должна соответствовать продукция. По сути – это перечень отсылок к требованиям.

Статья 3.1. по своему содержанию не относится к главе 3 настоящего проекта, кроме того, в ней дается ссылка на перечень изделий и оборудования, на который распространяется действие настоящего технического регламента, представленный в Приложении 2. В свою очередь в  приложении 2 приведена таблица факторов риска. Факторы риска обозначены непонятными цифрами от 0 до 3 без пояснения, что эти цифры означают. Норма заведомо недействующая и не несущая ни правовой, ни смысловой нагрузки.

В статье 3.2. «Формы и схемы подтверждения соответствия» не содержится ни форм и схем подтверждения соответствия, да и норм, устанавливающих правила подтверждения соответствия, не имеется.

Глава 4 устанавливает ответственность федеральных органов исполнительной власти за введение в действие данного технического регламента, что является юридическим нонсенсом.

Необходимо систематизировать объекты технического регулирования настоящего регламента и дополнить текст отдельной статьей с полным конкретизированным перечнем продукции, используя перечень продукции, приведенной в приложении 1 к проекту регламента.

Таблица 2 из приложений к проекту не несет никакой юридической нагрузки, так как на приведенные в ней денные нет ссылки в тексте  документа и, следовательно, невозможно ее правовое применение.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что в целом содержание представленного проекта противоречит основным принципам и положениям ФЗ «О техническом регулировании», в связи с чем представленный проект специального технического регламента не может быть принят за основу.