Вносится Правительством

Российской Федерации

Проект  (февраль)

Российская Федерация

Федеральный закон

О безопасности систем электроснабжения

# Глава 1. Общие положения

#### Статья 1. Цели настоящего федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон принят в целях:

защиты жизни и здоровья граждан;

защиты имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений.

2. Применение настоящего Федерального закона в иных целях не допускается.

#### Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон является специальным техническим регламентом и принят в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании».

2. Настоящий федеральный закон устанавливает:

правила идентификации объектов технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона;

минимальные необходимые обязательные требования к объектам технического регулирования;

правила и формы оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона.

3. К объектам технического регулирования настоящего Федерального закона относятся:

системы электроснабжения объектов, перерыв в электроснабжении которых может вызвать опасность для жизни людей или нарушение нормальной деятельности значительного количества людей, угрозу взрывов, пожаров, нанесения вреда окружающей среде;

процессы эксплуатации указанных систем электроснабжения.

К объектам, перерыв в электроснабжении которых может вызвать опасные последствия, относятся:

электроприемники нулевой категории;

электроприемники первой категории;

электроприемники второй категории.

4. К объектам технического регулирования настоящего Федерального закона не относятся системы электроснабжения объектов электроэнергетики и процессы эксплуатации данных систем.

Требования к системам электроснабжения объектов электроэнергетики и процессам их эксплуатации устанавливаются иными техническими регламентами.

#### Статья 3. Основные понятия

Для целей применения настоящего федерального закона используются следующие основные понятия:

автономный источник питания – источник электроснабжения, сохраняющий работоспособность при прекращении внешнего электроснабжения;

безаварийный останов производства – прекращение технологического процесса без риска возникновения аварии;

внешнее электроснабжение – передача электроэнергии потребителю через электрические сети сетевых компаний или непосредственно с шин электростанции;

источник питания – источник электрической энергии;

независимый источник питания – источник питания данного электроприемника, на котором в необходимых пределах сохраняется напряжение при исчезновении его на другом или других источниках питания данного электроприемника;

потребитель электрической энергии – электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещенных на определенной территории;

резервное питание – питание, обеспечиваемое источником, независимым от основного;

система электроснабжения – совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией;

электроснабжение – обеспечение потребителей электрической энергией;

электроприемник – аппарат, агрегат или механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии;

электроприемник нулевой категории – электроприемник, бесперебойная работа которого необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров, нанесения вреда окружающей среде;

электроприемник первой категории – электроприемник, перерыв электроснабжения которого может повлечь за собой опасность для жизни людей или значительный ущерб имуществу;

электроприемник второй категории – электроприемник, перерыв электроснабжения которого ведет к нарушению нормальной деятельности значительного количества людей.

#### Статья 4. Правила идентификации объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона

1. Идентификация объекта технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона осуществляется путем сравнения характеристик продукции (процесса) и существенных признаков объекта технического регулирования.

Продукция (процесс) может быть идентифицирована в качестве объекта технического регулирования, если ее характеристики соответствуют всем существенным признакам объекта технического регулирования.

2. Существенными следует считать признаки, указанные для соответствующих объектов технического регулирования в статье 3 настоящего Федерального закона.

# Глава 2. Обязательные требования к объекту технического регулирования

#### Статья 5. Требования по резервированию электроснабжения

1. Электроприемники нулевой категории должны обеспечиваться электроэнергией от трех независимых взаимно резервирующих источников питания.

2. Электроприемники первой и второй категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

#### Статья 6. Допустимое время перерыва электроснабжения

1. Для электроприемников нулевой категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения только на время, максимально допустимое по условиям безаварийного останова производства.

2. Для электроприемников первой категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения только на время автоматического восстановления питания.

3. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной аварийной бригады.

#### Статья 7. Требования к источникам питания

1. Мощность и энергоемкость каждого из источников питания электроприемников нулевой категории должна быть достаточной для безаварийного останова производства.

Один из источников питания электроприемника нулевой категории должен быть автономным.

2. Мощность и энергоемкость каждого из источников питания электроприемников первой категории должна быть достаточной для предотвращения угрозы жизни людей и (или) нанесения значительного вреда имуществу.

Один из источников питания электроприемника первой категории должен быть автономным.

3. Мощность и энергоемкость каждого из источников питания электроприемников второй категории должна быть достаточной для предотвращения нарушения нормальной деятельности значительного количества людей.

#### Статья 8. Требования к системе автоматического включения резервного источника питания и противоаварийной автоматике

Автоматическое включение резервного источника питания должно производиться не только в случаях полного прекращения питания от основного источника, но и при любых изменениях качества электрической энергии, мешающих протеканию технологического процесса.

#### Статья 9. Требования по эксплуатации

1. Организации, эксплуатирующие электроприемники нулевой, первой и второй категории должны разработать и довести до всех ответственных лиц планы предотвращения и ликвидации последствий наиболее вероятных нарушений работы указанных электроприемников, вызванных перерывами в их электроснабжении.

Данные организации также должны быть способны в любое время организационно, методически и технически обеспечить выполнение указанных планов.

3. Не допускается снижение эксплутационных характеристик указанных систем ниже уровня, установленного требованиями настоящего  Федерального закона.

4. При возникновении любых обстоятельств, делающих невозможным выполнение требований настоящего Федерального закона, эксплуатация соответствующих электроприемников нулевой, первой и второй категории должна быть в кратчайшие сроки прекращена до момента исчезновения указанных обстоятельств.

# Глава 3. Оценка соответствия

#### Статья 10. Формы оценки соответствия

1. Оценка соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в формах:

государственной экспертизы проектной документации;

приемки объекта в эксплуатацию после строительства (реконструкции);

государственного контроля (надзора).

2. Оценка соответствия в форме государственной экспертизы проектной документации и приемки объекта в эксплуатацию после строительства (реконструкции) осуществляется на соответствие требованиям статей 5-7 настоящего Федерального закона.

Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора) осуществляется на соответствие статей 5-8 настоящего Федерального закона.

3. При проведении оценки соответствия в форме государственной экспертизы проектной документации и в форме приемки объекта в эксплуатацию после строительства (реконструкции) оценке соответствия подлежат системы электроснабжения электроприемников нулевой, первой и второй категории (проекты систем – в случае государственной экспертизы проектной документации).

При проведении оценки соответствия в форме государственного контроля (надзора) оценке соответствия подлежат системы электроснабжения электроприемников нулевой, первой и второй категории и процессы их эксплуатации.

#### Статья 11. Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации

Государственная экспертиза проектной документации осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

#### Статья 12. Порядок приемки в эксплуатацию после строительства (реконструкции)

1. Приемка в эксплуатацию после строительства, реконструкции осуществляется после завершения всех строительных, монтажных и пусконаладочных работ и до начала эксплуатации.

2. Приемку осуществляет приемочная комиссия, создаваемая собственником объекта.

О проведении приемки должен быть уведомлен уполномоченный орган государственного контроля (надзора), который вправе назначить своего представителя для участия в работе приемочной комиссии.

3. Приемка в эксплуатацию после строительства, реконструкции осуществляется путем проверки документации и внешнего осмотра объекта.

Проверке подлежит следующая документация:

проектная документация;

заключение государственной экспертизы проектной документации;

акты приемки строительных, монтажных и пусконаладочных работ;

техническая документация на материалы и комплектующие, предусмотренная договорами на поставку;

протоколы испытаний и измерений.

4. По итогам приемки приемочная комиссия утверждает заключение о соответствии объекта требованиям настоящего Федерального закона.

В констатирующей части заключения должно быть указано, соответствует ли объект требованиям настоящего Федерального закона.

В случае если объект не соответствует требованиям настоящего Федерального закона, приемочная комиссия обязана привести в заключении перечень недоделок и нарушений с указанием требований настоящего Федерального закона, нарушенных при строительстве (реконструкции) объекта.

В мотивировочной части заключения должны быть указаны основания, по которым те или иные результаты строительных, монтажных или пусконаладочных работ признаны не соответствующими требованиям настоящего Федерального закона.

#### Статья 13. Порядок проведения государственного контроля (надзора)

1. Государственный контроль (надзор) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом регулировании» и с учетом требований, установленных настоящей статьей.

2. Государственный контроль (надзор) осуществляется федеральным органом государственной власти в области промышленного надзора.

3. Государственный контроль (надзор) осуществляется периодически, но не чаще одного раза в три года.

# Глава 4. Заключительные положения

#### Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН