ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Технического регламента «Водоотведение», разработчик некоммерческая организация Экологический фонд «Вода Евразии»

Рассмотрен представленный проект Технического регламента «Водоотведение» и отмечено следующее.

Документ не соответствует требованиям федерального закона «О техническом регулировании» по следующим основаниям.

Настоящий проект заявлен как общий технический регламент, однако в части 4 статьи 8 Федерального закона «О техническом регулировании» не имеется требований по разработке общего технического регламента на тему водоотведения. Кроме того, проект регулирует достаточно узкий вопрос о безопасности сточных вод, а не всего водоснабжения и водоотведения, поэтому не может претендовать на статус общего технического регламента. Следовательно, регламент должен быть переработан, как специальный.

Проект не содержит всех минимально необходимых требований, перечисленных в статье 7 Федерального закона «О техническом регулировании»

Нормы проекта разработаны без учета степени риска.

В проекте отсутствуют правила идентификации объектов технического регулирования.

Статья 2 «Основные понятия» не содержит определений всех специальных терминов, используемых к тексте  документа (например, «дюкеры (ст.18 проекта), «резервуары метатенков» (ст. 21 проекта), «прецизионность», «токсиканты» (ст. 24 проекта), и др.)

В законопроект используется оборот «поэтапное сокращение», применяемое к загрязнению, содержанию вредных веществ и так далее. Технический регламент должен содержать конкретные нормативы, которым должны отвечать объекты регулирования, а не ссылаться на некие этапы постепенного сокращения вредного воздействия.

Приложение содержит указание на то, какие требования должны быть установлены иными специальными техническими регламентами, что недопустимо.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что содержание представленного проекта не соответствует основным принципам и положениям ФЗ «О техническом регулировании», и проект не может быть принят за основу.