ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Технического регламента «О низковольтном электрооборудовании», разработчик ВНИИС, ВНИИНМАШ

Рассмотрен представленный проект Технического регламента «О низковольтном электрооборудовании» и отмечено следующее.

Документ не отвечает ряду требований федерального закона «О техническом регулировании» по следующим основаниям.

В проекте исчерпывающий перечень объектов регулирования данного технического регламента приведен не в основном тексте документа, а в Приложении 1.

Перечисленные в статье 1.4. правила идентификации таковыми не являются. Чтобы подтверждать соответствие продукции, необходимо эту продукцию сначала идентифицировать, как подлежащую идентификации. Разработчики некорректно интерпретировали понятие идентификации, придав ему смысл понятия «подтверждение соответствия».

Нормы проекта разработаны без учета степени риска. В Приложении 1 представлены данные по оценке фактора риска по каждому объекту, однако отсутствует пояснение, что именно означают цифры от «0» до «3».

В статье 1.2.4. использован термин «в третьи страны», учитывая, что в нормативных актах, особенно уровня федерального закона, такие термины недопустимы, необходимо изменить формулировку.

В статье 1.4.1. использовано выражение «например, таких, как». Учитывая, что федеральный закон должен содержать четкие формулировки, необходимо этот оборот исключить, и перечислить все характеристики, упоминаемые в данной статье.

Фактически законопроект является перечнем не требований к безопасности низковольтного электрооборудования, а требований к информации о низковольтном оборудовании. А основные требования, которые я должны быть предметом регулирования данного регламента вынесены в Приложение 2. При этом в разделе П2-1 приложения перечислено 15 обязательных требований, а в статье 2.3. законопроекта установлено, что «критерием соответствия электрооборудования требованиям настоящего технического регламента также может служить выполнение синтезированных для групп электрооборудования минимально необходимых требований, изложенных в разделе П2–2 Приложения 2», что делает эту норму диспозитивной, то есть добровольной к применению.

Глава 4 устанавливает ответственность федеральных органов исполнительной власти за принятие данного технического регламента, что является юридическим нонсенсом.

Учитывая вышеизложенное, считаем, что, содержание представленного проекта не соответствует основным принципам и положениям ФЗ «О техническом регулировании», в связи с чем представленный проект специального технического регламента не может быть принят за основу.